Смета
 на систему видеонаблюдения СНТ «Коммунар»


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество ед.
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.


	1
	Тридцатидвухканальный IP видеорегистратор
	шт.
	1
	9 000
	9 000

	2
	Внутренний жесткий диск 3тб
	шт.
	1
	6 000
	6 000

	3
	Монитор 32 дюйма
	шт.
	1
	22 000
	22 000

	4
	Оптический дропкабель (1000 м)
	шт.
	3
	7 200
	21 600

	5
	Комплект медиаконвектеров
	шт.
	6
	1 200
	7 200

	6
	Внешний интернет кабель (305 м)
	шт.
	1
	4 200
	4 200

	7
	Камера видеонаблюдения 5мп
	шт.
	32
	3 000
	96 000

	8
	Кабельная стяжка металлическая
	компл
	3
	800
	2 400

	9
	Блок питания 12В 
	шт.
	16
	300
	4 800

	10
	Кабель ПВС 2x1.5 100м
	шт.
	1
	5 000
	5 000

	11
	Шкаф телекоммуникационный
	шт.
	1
	4 000
	4 000

	12
	Прокол 4шт
	шт.
	5
	1 000
	5 000

	13
	Распаянная коробка 120x80x50
	шт.
	4
	300
	1 200

	14
	Розетка накладная двойная
	шт.
	6
	300
	1 800

	15
	Распаянная коробка 190x140x70
	шт.
	4
	1600
	6 400

	16
	Розетка накладная четверная
	шт.
	5
	500
	2 500

	17
	Коробка распределительная уличная
	шт.
	2
	400
	800

	18
	Коробка,распаянная 240x195x165
	шт.
	4
	750
	3 000

	19
	Коннектор RJ 45 (100шт)
	шт.
	3
	530
	1 590

	20
	Сплиттер уличный
	шт.
	4
	460
	1 840

	21
	Зажим натяжной НСО (10шт)
	шт.
	10
	1 200
	12 000

	22
	Патч-корд оптический
	шт.
	10
	480
	4 800

	23
	Разветвитель питания
	шт.
	5
	215
	1 075

	24
	FAST-коннектор
	шт.
	5
	724
	3 620

	25
	Оптическая муфта
	шт.
	10
	650
	6 500

	26
	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения
	шт.
	16
	400
	6 400

	27
	Коммутатор
	шт.
	5
	1 600
	8 000

	28
	Тестер локальной сети
	шт.
	1
	1 000
	1 000

	29
	Расходный материал
	шт.
	1
	30275
	30 275

	30
	Протяжка воздушной линии оптического кабеля
	м
	3 000
	90
	270 000
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	Пусконаладочные работы
	шт.
	1
	150 000
	150 000

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	700 000

	
	
	
	
	
	



Всего  по смете: Семьсот тысяч рублей 00 копеек.


