Смета

на систему видеонаблюдения СНТ «Коммунар»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество ед. | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тридцатидвухканальный IP видеорегистратор | шт. | 1 | 9 000 | 9 000 |
| 2 | Внутренний жесткий диск 3тб | шт. | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 3 | Монитор 32 дюйма | шт. | 1 | 22 000 | 22 000 |
| 4 | Оптический дропкабель (1000 м) | шт. | 3 | 7 200 | 21 600 |
| 5 | Комплект медиаконвектеров | шт. | 6 | 1 200 | 7 200 |
| 6 | Внешний интернет кабель (305 м) | шт. | 1 | 4 200 | 4 200 |
| 7 | Камера видеонаблюдения 5мп | шт. | 32 | 3 000 | 96 000 |
| 8 | Кабельная стяжка металлическая | компл | 3 | 800 | 2 400 |
| 9 | Блок питания 12В | шт. | 16 | 300 | 4 800 |
| 10 | Кабель ПВС 2x1.5 100м | шт. | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 11 | Шкаф телекоммуникационный | шт. | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | Прокол 4шт | шт. | 5 | 1 000 | 5 000 |
| 13 | Распаянная коробка 120x80x50 | шт. | 4 | 300 | 1 200 |
| 14 | Розетка накладная двойная | шт. | 6 | 300 | 1 800 |
| 15 | Распаянная коробка 190x140x70 | шт. | 4 | 1600 | 6 400 |
| 16 | Розетка накладная четверная | шт. | 5 | 500 | 2 500 |
| 17 | Коробка распределительная уличная | шт. | 2 | 400 | 800 |
| 18 | Коробка,распаянная 240x195x165 | шт. | 4 | 750 | 3 000 |
| 19 | Коннектор RJ 45 (100шт) | шт. | 3 | 530 | 1 590 |
| 20 | Сплиттер уличный | шт. | 4 | 460 | 1 840 |
| 21 | Зажим натяжной НСО (10шт) | шт. | 10 | 1 200 | 12 000 |
| 22 | Патч-корд оптический | шт. | 10 | 480 | 4 800 |
| 23 | Разветвитель питания | шт. | 5 | 215 | 1 075 |
| 24 | FAST-коннектор | шт. | 5 | 724 | 3 620 |
| 25 | Оптическая муфта | шт. | 10 | 650 | 6 500 |
| 26 | Монтажная коробка для камер видеонаблюдения | шт. | 16 | 400 | 6 400 |
| 27 | Коммутатор | шт. | 5 | 1 600 | 8 000 |
| 28 | Тестер локальной сети | шт. | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 29 | Расходный материал | шт. | 1 | 30275 | 30 275 |
| 30 | Протяжка воздушной линии оптического кабеля | м | 3 000 | 90 | 270 000 |
| 31 | Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 150 000 | 150 000 |
|  | Всего: |  |  |  | 700 000 |

Всего  по смете: Семьсот тысяч рублей 00 копеек.